## PRESUPUESTO 2023
PROYECTO | “MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL SEDES GABRIELA MISTRAL Y MANUELA BELTRÁN- CORREGIMIENTOS PUENTETIERRA Y EL DORADO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-VEREDA CORDOBITAS SANTO TOMÁS DE AQUINO-VEREDA MUÑECOS, MUNICIPIO YOTOCO, VALLE DEL CAUCA”.
FECHA: | ABRIL DE 2023
ELABORACIÓN: | TRESVP SAS NIT. 900,665,994-4
DOCUMENTO: | PRESUPUESTO PARA CUATRO SEDE EDUCATIVAS 2023
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL |  |  | JOSE MARIA CORDOBA |  | SANTO TOMAS |  | MANUELA BELTRAN |  | GABRIELA MISTRAL |  | TOTAL CUATRO SEDES
ITEM | DESCRIPCION | UND | VR UNIT. DIRECTO | CANT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL | VR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1 | Localizacion y replanteo | M2 | 5531.7812 | 20.8 | 115061.0497 |  | 0 |  | 0 | 86.33 | 477558.6741 | 592619.7238
2 | Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes | M2 | 33497.1272 | 20.8 | 696740.2454 |  | 0 |  | 0 | 86.33 | 2891806.9898 | 3588547.2352
3 | Cerramiento provisional en lona verde h=2,10 m | ML | 29772.2629 | 33.1 | 985461.9032 |  | 0 |  | 0 | 28.14 | 837791.479 | 1823253.3821
|  |  | SUBTOTAL |  | 1797263.1983 |  | 0 |  | 0 |  | 4207157.1429 | 6004420.3412
2 | BATERIAS SANITARIAS
4 | Demolición de muros existentes incluye retiro | M2 | 69335.9138 | 5.406 | 374829.9501 |  | 0 |  | 0 | 50.844 | 3525315.2019 | 3900145.152
5 | Demilición de pisos existentes incluye retiro | M2 | 55002.0126 | 9.51 | 523069.1394 |  | 0 |  | 0 | 5.978 | 328802.0311 | 851871.1705
6 | Demolición de enchapes existentes incluye retiro | M2 | 52668.5868 | 18.34 | 965941.8814 |  | 0 |  |  |  | 0 | 965941.8814
7 | Desmonte y retiro de cubierta existente incluye retiro | M2 | 52668.5868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.7068 | 2091301.0413 | 2091301.0413
8 | Desmonte de aparatos sanitarios existentes incluye retiro | UND | 46668.349 | 2 | 93336.6981 |  | 0 |  | 0 | 7 | 326678.4433 | 420015.1413
9 | Desmonte de carpinteria metálica existente incluye retiro | UND | 48501.755 | 2 | 97003.51 |  | 0 |  | 0 | 7 | 339512.2851 | 436515.7951
10 | Mamposteria en bloque e=12 cm | M2 | 223539.2095 | 10.35 | 2313630.8181 |  | 0 |  | 0 | 113.5438 | 25381491.2929 | 27695122.1109
11 | Dintel en concreto 0,2 X 0,4 | ML | 274901.712 | 1 | 274901.712 |  | 0 |  | 0 | 49.66 | 13651619.018 | 13926520.73
12 | Mesones en concreto para lavamanos. Incluye refuerzo (ml) | ML | 448207.4037 | 2.15 | 963645.9179 |  | 0 |  | 0 | 2.11 | 945717.6218 | 1909363.5397
13 | Enchape muros para baños blanco 0,30x0,30 m incluye win | M2 | 167123.3132 | 20.67 | 3454438.8845 |  | 0 |  | 0 | 86.36 | 14432769.3306 | 17887208.2151
14 | Resane de pisos en mortero existente. | M2 | 99407.5353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.23 | 1116346.6211 | 1116346.6211
15 | Afinado pisos en mortero 1:3 e= 4 cm | M2 | 99407.5353 | 9.51 | 945365.6605 |  | 0 |  | 0 | 29.0352 | 2886317.6682 | 3831683.3287
16 | Suminsitro e instalacion de piso en ceramica blanca formato 0,3x0,3 m. | M2 | 124718.8581 | 5.4 | 673481.8339 |  | 0 |  | 0 | 17.6388 | 2199890.9948 | 2873372.8287
17 | Andenes en concreto 1,2 ML - incluye acero | ML | 226933.8948 | 13.49 | 3061338.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3061338.241
18 | Suministro de lavamanos de sobreponer color blanco ancho 57 cms. | UND | 506085.5474 | 3 | 1518256.6421 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1518256.6421 | 3036513.2842
19 | Suministro de sanitario de tanque color blanco | UND | 992966.0046 | 2 | 1985932.0093 |  | 0 |  | 0 | 7 | 6950762.0325 | 8936694.0417
20 | Suministro de sanitario de tanque color blanco- Baños Movilidad reducida. Incluye Barra | UND | 1421429.1474 | 1 | 1421429.1474 |  | 0 |  |  | 2 | 2842858.2947 | 4264287.4421
21 | Suministro e instalación de orinal mediano de colgar línea institucional color blanco con válvula de metálica cromada, incluye instalación, acoples y accesorios de conexión. | UND | 759833.3511 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2279500.0532 | 2279500.0532
22 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos | UND | 287190.8659 | 4 | 1148763.4637 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1435954.3296 | 2584717.7933
23 | Lavamanos de colgar- Baños movilidad reducida | UND | 799777.767 | 1 | 799777.767 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1599555.5341 | 2399333.3011
24 | Llave terminal tipo jardín pesada. | UND | 80131.38 | 4 | 320525.52 |  | 0 |  | 0 | 4 | 320525.52 | 641051.04
25 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable anti vandálico rollo de 200m a 400m, para instalar sobre pared. | UND | 205136.3328 | 3 | 615408.9984 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1846226.9952 | 2461635.9936
26 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de jabón líquido empotrado a pared, anti vandálico, cuerpo en acero inoxidable, válvula anticorrosiva, para instalar sobre pared, válvula dosificadora anticorrosiva, capacidad de 1 litro de jabón. | UND | 368181.2543 | 3 | 1104543.7629 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1104543.7629 | 2209087.5259
27 | Suministro e instalación de dispensador de toallas en acero inoxidable. | UND | 192315.312 | 2 | 384630.624 |  | 0 |  | 0 | 3 | 576945.936 | 961576.56
28 | Suministro e instalación de espejo en cristal 4mm biselado y flotado 0.025m sobre tubular de aluminio. 1,40 X 0,6 M | UND | 193224.5724 | 1 | 193224.5724 |  | 0 |  | 0 | 2 | 386449.1448 | 579673.7172
29 | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 0,7*2,00 m | UND | 1008880.1393 | 2 | 2017760.2787 |  | 0 |  | 0 | 8 | 8071041.1147 | 10088801.3934
30 | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 1,00*2,00 m- BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 1208888.0638 | 1 | 1208888.0638 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2417776.1276 | 3626664.1914
31 | Instalaciones hidrosanitarias | UND | 20071881.457 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 20071881.457 | 20071881.457
|  |  | SUBTOTAL |  | 26460125.0965 |  | 0 |  | 0 |  | 118648038.4944 | 145108163.5909
PINTURA DE MUROS
32 | Desmonte de elementos adosados a los muros: tableros, carteles, canaletas, equipos multimedia, etc. | GL | 1071022.9348 | 1 | 1071022.9348 | 1 | 1071022.9348 | 1 | 1071022.9348 |  | 0 | 3213068.8045
33 | Remoción de pintura en mal estado y resane de muros, inlcuye tratamiento de fisuras y de humedades. | M2 | 107644.5983 | 174.5911 | 18793788.8265 | 360.3907 | 38794112.1332 | 387.4334 | 41705112.7117 |  | 0 | 99293013.6714
34 | Estuco y pintura de fachada en estuco plástico, con pintura Koraza color definido en planos | M2 | 156502.1174 | 174.5911 | 27323876.831 | 360.3907 | 56401907.645 | 387.4334 | 60634147.4555 | 63.5431 | 9944629.6968 | 154304561.6284
35 | Estuco y pintura de aulas en estuco plástico, con pintura Koraza color definido en planos | M2 | 137570.784 | 166.8248 | 22950218.527 | 179.1905 | 24651377.5707 | 180.0784 | 24773526.6698 | 34.58 | 4757197.7108 | 77132320.4783
36 | Estuco y pintura de fachada en estuco plástico, con pintura Koraza colordefinido en planos | ML | 96238.5631 | 105.5 | 10153168.402 | 94.12 | 9057973.5544 | 118.28 | 11383097.2378 |  | 0 | 30594239.1942
|  |  | SUBTOTAL |  | 80292075.5213 |  | 129976393.8382 |  | 139566907.0096 |  | 14701827.4076 | 364537203.7767
CARPINTERIA METÁLICA
37 | Mantenimiento de ventanas en celosia, modulos en vidrio rectangular con marco metálico de 0,5 *0.25. Incluye desmonte y reposición de perfiles sueltos y en mal estado. | UND | 737135.0392 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2211405.1177 |  | 0 | 2211405.1177
38 | Limpieza y pintura con base en anticorrosivo y pintura en aceite para ventanas en reja existentes. | UND | 637071.7266 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1274143.4533 |  | 0 | 1274143.4533
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 3485548.571 |  | 0 | 3485548.571
CUBIERTA
39 | Desmonte de cubiertas existentes | M2 | 52668.5868 | 188.17 | 9910647.9731 | 247.13 | 13015987.8492 | 193.42 | 10187158.0537 |  | 0 | 33113793.876
40 | Suministro e instalación de tejas en fibrocemento ondulada No.3 -4 de Eternit, según especificaciones- Incluye instalación, y sello de juntas. | M2 | 234486.8906 | 188.17 | 44123398.1977 | 247.13 | 57948745.2654 | 193.42 | 45354454.3731 | 61.71 | 14470186.0168 | 161896783.853
41 | Estructura metálica Cubierta | M2 | 515471.7568 | 14.22 | 7330008.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7330008.381
42 | Limpieza de elementos metálicos de estructura, incluye pintura anticorrosiva de cerchas y correas. | M2 | 102378.3897 | 188.17 | 19264541.5805 | 247.13 | 25300771.4342 | 193.42 | 19802028.1261 | 61.71 | 6317770.4253 | 70685111.5661
|  |  | SUBTOTAL |  | 80628596.1322 |  | 96265504.5489 |  | 75343640.5529 |  | 20787956.4421 | 273025697.6761
OBRAS EXTERIORES
43 | Retiro de cerramiento existente en alambre de puas y postes de madera. | ML | 29238.6418 |  | 0 |  | 0 | 141.06 | 4124402.8113 |  | 0 | 4124402.8113
44 | Excavación de terreno para viga de cimentación de 0.4*0.35 m- incluye acarreo de material sobrante. | ML | 28781.607 |  | 0 |  | 0 | 141.06 | 4059933.4859 |  | 0 | 4059933.4859
45 | Fundicion de viga de cimentación de 0.4*0.35 en concreto de 21 mpa, para confinamiento de poste metálico - incluye acero de refuerzo. | ML | 292405.8455 |  |  |  | 0 | 141.06 | 41246768.5727 |  | 0 | 41246768.5727
46 | Fundicion de viga de sobrecimiento de 0.14*0.20 en concreto de 21 mpa- incluye acero de refuerzo. | ML | 128127.2867 |  |  |  | 0 | 141.06 | 18073635.0609 |  | 0 | 18073635.0609
47 | Relleno de conformación viga de cimentación con material del sitio. | ML | 19614.5771 |  | 0 |  | 0 | 141.06 | 2766832.2522 |  | 0 | 2766832.2522
48 | Fundición de alfajia pisamalla, en concreto de 21 mpa. | ML | 50390.8267 |  |  |  | 0 | 141.06 | 7108130.0157 |  | 0 | 7108130.0157
49 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada. Acabado a la vista. Incluye postes en tubería galvanizada de 2" cada 2 mts aproximadamente o menos en los puntos donde se requiera (longitud tubo 3,10 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2,20 m para malla, 60 cm para empotrar); malla eslabonada calibre 10 ojo 5"x5", varilla lisa de 3/8" entrelazada a la malla y soldada a ésta y a los tubos, al igual que la malla también se debe soldar a los tubos, pieamigos cada 2 módulos, tapón metálico para tubo, concertina en alambre de púa cal 16 encima del gallinazo, incluye también acarreo interno y transporte de materiales. La excavación, la fundación y el refuerzo se pagarán en los ítems respectivos. También incluye ángulo para amarre de malla eslabonada por los desniveles del terreno. | M2 | 192236.7832 |  | 0 |  | 0 | 338.184 | 65011404.3058 |  | 0 | 65011404.3058
50 | Fundición de andenes en concreto de 1.80 de ancho e=15 cm. En concreto de 21 Mpa, incluye relleno compactado de soporte en rocamuerta de 1,90 m de ancho e=0.2 cm. Incluye Acero. | ML | 380699.3205 |  | 0 | 33.69 | 12825760.1062 |  | 0 | 86.33 | 32865772.335 | 45691532.4412
51 | Cunetas perimetral para aguas lluvias- en concreto de 21 Mpa de 0,2*0,1 a 0,3. Incluye rejilla en concreto premoldeada. Incluye acero | ML | 150894.2987 | 81.6 | 12312974.7759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12312974.7759
52 | Escalera sobre terreno, en concreto de 21 Mpa, 1.20 de ancho, con huellas de 1,00 m y contrahuella 0,175 m. Incluye acero de refuerzo. Acabado rugoso. | ML | 274647.7853 | 16 | 4394364.5644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4394364.5644
53 | Mantenimiento Pozo séptico- Limpieza con vactor. | UND | 4833524.8416 | 1 | 4833524.8416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4833524.8416
54 | Suministro e instalación de tanque plástico capacidad 2000 L. | UND | 4924563.282 | 1 | 4924563.282 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4924563.282 | 9849126.5639
55 | Estructura soporte tanques | UND | 792899.582 | 1 | 792899.582 |  | 0 |  | 0 | 1 | 792899.582 | 1585799.164
56 | Baños Móviles | MES | 2564204.16 | [6 empty] | 12 | 30770449.92 | 30770449.92
57 | Instalaciones electricas | UND | 14520649.4535 | [6 empty] | 1 | 14520649.4535 | 14520649.4535
58 | Baranda en tubular de lámina redondo 1 1/2 " pintura anticorrosiva. Acabado en esmalte. Poste vertical a 1.5 m de distancia. Tres franjas horizontales a 0.3, 0.5 y 0.9 m. | ML | 353014.2367 | 40.56 | 14318257.4412 | [6 empty] | 14318257.4412
59 | Aseo General | M2 | 21942.3194 | 188.17 | 4128886.2364 | 247.13 | 5422605.3866 | 193.42 | 4244083.4131 | 61.71 | 1354060.5285 | 15149635.5646
| SUBTOTAL |  |  |  | 45705470.7235 |  | 18248365.4928 |  | 146635189.9175 |  | 85228395.101 | 295817421.2348
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 234883530.6718 |  | 244490263.8798 |  | 365031286.051 |  | 243573374.588 | 1087978455.1907
[5 empty] | 21.59% |  | 22.47% |  | 33.55% |  | 22.39%
60 | DOTACION |  |  |  | 18326242.4667 |  | 16258435 |  | 12260550.6667 |  | 0 | 46845228.1333
SUBTOTAL ESCUELAS |  |  |  |  | 253209773.1385 |  | 260748698.8798 |  | 377291836.7177 |  | 243573374.588 | 1134823683.324
61 | GERENCIA | [10 empty] | 211603241.6015
62 | INTERVENTORÍA | [10 empty] | 214170494.7749
| SUBTOTAL GERENCIA E INTERVENTORIA | [10 empty] | 425773736.3764
63 | FIDUCIA RECURSOS | [10 empty] | 83790659.015
64 | CONTINGENTE COSTOS DIRECTOS 10% | [10 empty] | 113482368.3324
65 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | [10 empty] | 7031481.7882
TOTAL | [11 empty] | 1764901928.836
DIEGO VELASCO SIERRA
INGENIERO CIVIL
MAT. PROFESIONAL: 3121 ANT.